Densitometrie
Densitometrie

---
Aufbau eines Densitometers
Aufbau eines Densitometers
Prozessor
Lichtquelle
CCD
Polarisations-filter
Farbfilter
Optik
Display
Blende
Messprobe
1.24

---
Messwinkel, Messunterschiede bei feuchter und trockener Farbe
Messwinkel,
Messunterschiede bei feuchter und trockener Farbe
Der Glanz einer Farbe oder einer Vorlage kann das Messergebnis verfälschen. Ebenso würde sich ein Unterschied bei der Messung von feuchter und trockener Farbe ergeben.
Um diese Messfehler zu vermeiden, wird bei der Aufsichtsmessung die Lichtquelle um 45° zum Sensor versetzt installiert und es werden zwischen Lichtquelle und Vorlage, sowie zwischen Vorlage und CCD Polarisationsfilter eingesetzt, die Licht nur in einer Ebene passieren lassen.
Der Messbereich erstreckt sich von einem Dichtewert von 0,00 bis zu einem Dichtewert von 3,00.
Angezeigt werden zwei Stellen nach dem Komma bzw. Punkt.

---
Was misst ein Densitometer
Was misst ein Densitometer
Das Densitometer misst das Verhältnis von aufgefallener Lichtmenge zu durchgelassener Lichtmenge und gibt es als Dichtewert für die gemessene Farbe an.
Der angezeigte Wert auf dem Densitometer ergibt sich aus folgender Formel:
gelesen: Die Dichte ist der dekadische Logarithmus (Logarithmus zur Basis 10) der Opazität
(Taste log oder lg auf dem Taschenrechner)
wobei die Opazität folgendermaßen berechnet wird:

---
Durchsichtsmessung
Durchsichtsmessung
Sie wird bei durchsichtigen Vorlagen wie z.B. Filmen durchgeführt:
auffallende Lichtmenge:
durchgelassene Lichtmenge:
1,0204
1,1111
1,3333
2
5
50
0,01
0,04
0,12
0,30
0,70
1,70
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
90%
75%
50%
20%
2%

---
Opazität & Transparenz
Opazität & Transparenz
Der Wert der Opazität gibt mir nach der Formel einen Wert für die Undurchsichtigkeit einer Durchsichtsvorlage an:
Umgekehrt gibt mir die Transparenz den Wert für die Durchsichtigkeit einer Vorlage an:

---
Aufsichtsmessung
Aufsichtsmessung
Bei der Messung von undurchsichtigen Vorlagen tritt bei der Dichtemessung die Absorption an die Stelle der Opazität.
Beim Absorptionswert wird anstelle der durchgelassenen Lichtmenge die reflektierte (zurückgeworfene) Lichtmenge in der Formel eingesetzt.
Die Dichte wird dann folgendermaßen ermittelt:

---
Aufsichtsmessung
Messergebnisse bei der Aufsichtsmessung:
0,01
0,04
0,12
0,30
0,70
1,70
1,0204
1,1111
1,3333
2
5
50
reflektierte Lichtmenge:
auffallende Licht-menge:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
90%
75%
50%
20%
2%

---
Beispiel einer Remissionskurve (Magenta)
Beispiel einer Remissionskurve (Magenta)
Remission in %
Wellenlänge in nm